|  | ТОО «КАСТОН» 100022, Казахстан г. Караганда, ул. Памирская, д.48 тел. / факс: (7212) 51-20-41 БИН 170440001818 ИИК KZ806017191000003003 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана» г. Караганда |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВЫБОРА УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

| Заказчик /Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О. исполнителя, должность: |  |
| Контактные телефоны: |  |
| E-mail: | Дата заполнения: |

1. Характеристики питающей сети:
     ~3ф, 380 В, 50 Гц            Другое _______________________________________________________________

2. Пусковой ток прямого пуска, А: __________________________________________________________________

3. Характер нагрузки (тип приводного механизма):___________________________________________________
   Примеры: вентилятор, насос центробежный, насос погружной, конвейер, компрессор поршневой, мешалка и т.п.

4. Параметры электродвигателя:

| Номинальная мощность, кВт:____________________ | Номинальная скорость, об/мин:_________________ |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А:___________________________ | Номинальная частота, Гц:______________________ |
| Номинальное напряжение, В:____________________ |  |

5. Требуемое время запуска двигателя, сек.: ________

6. Требуемое ограничение тока во время запуска двигателя, А:_________________________________________

7. Число запусков, в час __________________________

8. Количество двигателей, пускаемых одновременно, шт.: ________________________

9. Количество двигателей, пускаемых поочередно, шт.:  __________________________

10. Напряжение питания цепи управления, В: 
      24 постоянного тока       220 переменного тока         нет возможности питать цепи управления

11. Характеристики окружающей среды:
Диапазон рабочих температур от ______ оС      до ______ оС
Влажность до__________% 
Требуемая степень защиты  от пыли и влаги  IP_____________

12. Дистанционное управление:
      не требуется          Modbus           Profibus            другое____________________

13. Необходимость поставки дополнительного оборудования и другие требования:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________